南京师范大学中北学院音乐楼等楼宇空调冷凝水管道改造编制说明

一、工程概况：本工程位于江苏省丹阳市正德路8号南京师范大学中北学院 二、项目名称:南京师范大学中北学音乐楼等楼宇空调冷凝水管道改造 三、预算价：4.5万元. 四、主要改造内容： 音乐楼北、起风楼北、人文楼南、管理楼内庭空调外机冷凝水，随意排放，严重污染楼宇外墙面真石漆。现对其进行改造，具体内容如下： 1、在各楼宇有空调外机无冷凝水排水管的加装排水管； 2、采用横向收集，竖向排出的方案； 3、所有新装的冷凝水排水管表面用真石漆处理与所在楼宇墙面颜色一致； 4、所有新装的冷凝水排水管为直径50mm的PVC国标管； 5、所有新装的冷凝水排水管，安装必须牢固（由于楼宇外墙有保温层，固定件必须加长）； 6、恢复和修补已起皮、掉落和被污染的外墙真石漆面； 7、安装冷凝水排水管和修复墙面真石漆为登高作业需考虑安全防护； 五、工程量清单编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关设计图纸； 2、 2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏修缮建筑工程计价表》（2009年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）等； 3、江苏省镇江市关于工程造价的相关文件及规定； 4、执行截止2023年06月省、市有关工程造价计价文件； 5、材料价参照2023年6月镇江市材料市场信息价及市场询价； 6、人工费参照《苏建函价【2023】63号》文件