施工项目清单

工程名称：博艺楼五层天光会议室改造工程                                                                   
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序
号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量
单位
	
工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	A . 1  装饰工程
	
	1

	
	
	A .6  钢结构出新工程
	
	1

	1
	011405001002
	金属面油漆
	1.人工电动工具除锈
3.油漆品种、刷漆遍数:黑色氟碳漆3遍
	m2
	17.87

	
	
	A . 13  墙 、顶面工程
	
	1

	
2
	
011302001001
	
吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中 距:50*20*0.6覆面龙骨@400
2.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面 石膏板
3.刮腻子2遍、白色无机涂料2遍
	
m2
	
33.88

	3
	011608002001
	铲除涂料面
	1.原顶面、墙面乳胶漆及基层铲除
	m2
	258.81

	4
	011406001001
	抹灰面油漆
	1.原建筑结构顶面及梁面乳胶漆
2.刮腻子遍数:2遍、白色无机涂料2遍
	m2
	106.32

	5
	011406001002
	抹灰面油漆
	1.原建筑结构墙柱面乳胶漆
2.刮腻子遍数:2遍、白色无机涂料2遍
	m2
	152.49

	6
	01001B001001
	垃圾外运
	1.垃圾装袋下楼、清运
	项
	1

	
	
	A . 1  安装工程
	
	1

	7
	030411001001
	配管
	1.名称:灯具、插座布管
2.材质:PVC塑料管
3.规格:20MM
	m
	127.5

	8
	030411004001
	配线
	1.名称:灯具布线
2.规格:2.5mm2
	m
	159.38

	9
	030411004002
	配线
	1.名称:插座布线
2.规格:4mm2
	m
	191.25

	
10
	
030412004001
	
装饰灯
	1.名称:LED长条灯(黑色铝合金外框、 五金地盘、亚克力面板）；
2.型号:电压220V／50HZ；LED32W；色 温5000k
3.规格:1200*70*45
	
套
	
14

	11
	030404034001
	照明开关
	1.名称:单开单控
2.安装方式:距地1.4暗装
	个
	4

	12
	030404035001
	插座
	1.名称:二三五孔插座
2.安装方式:距地30CM暗装
	个
	20

	13
	011701001001
	综合脚手架
	
	m2
	100
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