南京师范大学中北学院智能制造产业学院文化墙制作和射灯安装项目采购

一、项目概况

1. 项目名称：智能制造产业学院文化墙和射灯安装项目

2. 项目预算：36000元

3. 项目地点：南京师范大学中北学院理工楼

二、项目内容

本次项目为智能制造产业学院文化墙和射灯安装项目采购，包括以下内容：

智能制造产业学院文化墙背景墙设计、采购、施工及售后服务。

需提供3D视频布局图，以U盘方式提供满足采购需求。

项目预算为整包价格，包含设计、运输、施工、税费等。

施工面积约为70㎡（实际以测量为准）。

三、供应商资格条件

1. 具有独立法人资格，营业执照经营范围需涵盖装修设计服务（提供有效期内的营业执照复印件）。

2. 未被“信用中国”网站列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体等严重失信名单（需提供加盖公章的网页截图）。

四、商务部分要求

交付及工期

合同签订后，两个星期完成施工，工期需严格按施工方案执行。

五、技术部分要求

安装之前应先测量墙面的尺寸和平整度，以确保背景墙与墙面贴合度。

文化墙墙面全部用木方和石膏板打底，刮腻子3遍，乳胶漆3遍，内容全部用2cm钢化贴封边工艺。

六、服务部分要求

供应商需提交加盖公章的《售后服务承诺函》。需包含：①免费质保期12月（自项目验收合格之日起计）；②在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4-8小时内到达现场；③在免费质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责解决并承担一切费用。

七、评审办法

按符合采购要求且最低价中标原则确定中标单位。