电梯缓冲器采购需求
1、 项目需求
崇文楼南侧一台西尼电梯因电梯曳引主机运行时异响报修，维保单位维修人员到现场检查发现是由于主机磁钢损坏造成，维保单位在检查出故障原因后已第一时间与电梯生产厂家联系，厂家答复此型号曳引主机由于技术升级已经停产。如需换新需重新定制所需时间过长(50至60日)且费用偏高，现计划将这台主机返厂进行维修。
2、 工程量清单
	序号
	主板型号
	单价(元)
	数量
	总价(元)

	1
	XNWF-Y320主机返厂维修
	
	1台
	

	2
	拆除安装人工费
	
	1项
	

	3
	运输费
	
	1项
	



3、 项目预算
项目总预算：1.75万元
4、 资质及其他要求
1.营业执照经营范围必须包含：电梯及其专门配套件的销售、安装、保养等经营范围。
2. 返厂维修的配件需提供配件试验报告或厂家维修报告。
3. 总预算包含但不限于配件、拆除安装施工、税费等费用，学院不另行支付其他任何费用，如因配件维修质量及安装问题导致电梯产生其他问题，所产生的费用及责任由供货商承担。
4. 拆除及安装调试过程中，所产生的安全问题由供货商承担。
5. 安装后经电梯维保单位及校方确认可以恢复正常运行的情况下支付货款，乙方提供正规发票。
5、 供货期：10个历日。
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