南京师范大学中北学院体质健康测试服务采购需求

​项目名称​：体质健康测试服务项目

​一、基础信息​

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 租赁设备类型 | 全自动电子体质测试设备（覆盖身高体重、肺活量、坐位体前屈、立定跳远、50米跑、1000米/800米跑、引体向上/1分钟仰卧起坐等全项目） |
| 租赁 期限 | 2025年11月-2025年12月，覆盖学生体质测试周期 |
| 租赁 数量 | 身高体重仪2台、肺活量计4台、坐位体前屈3套、仰卧起坐2套（每套支持10人同测）、中长跑跑测试仪1套（最多支持80人同测）、立定跳远3台、50米跑一套（最多支持8人同测）、引体向上1套 |
| 预算 总额 | [2.5万元]（含设备租金、安装调试费、基础耗材费、保险费及全程维护费） |
| 租赁 模式 | 整包租赁（全套设备） |

| 租赁测试器材清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 多人使用 | 备注 |
| 1 | 身高/体重测试仪 | 2套 | 2人同步 | 智能 |
| 2 | 肺活量测试仪 | 4台 | 4人同步 | 智能 |
| 3 | 坐位体前屈测试仪 | 3台 | 3人同步 | 智能 |
| 4 | 引体向上测试仪 | 1套 | 1人同步 | 智能 |
| 5 | 1分钟仰卧起坐测试仪 | 20台 | 20人同步 | 智能 |
| 6 | 50米跑测试仪 | 1套 | 5人同步 | 智能 |
| 7 | 立定跳远测试仪 | 3台 | 3人同步 | 智能 |
| 8 | 中长跑测试仪 | 1套 | 80人同步 | 智能 |

二、合规性审查（一票否决项）​​

| 审查指标 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1. 资质合法性 | 供应商具备独立法人资格（营业执照有效期内），租赁设备产权清晰（提供设备购买发票/产权证明），若为代理商需提供厂商授权书（授权租赁业务）。 |
| 2. 设备合规性 | 所有设备需通过国家体育总局/教育部认可的检测机构认证（提供检测报告编号），符合《国家学生体质健康标准（2023年修订）》测试规范。 |
| 3. 法律合规性 | 无重大违法记录（提供近3年无诉讼/行政处罚证明），设备不涉及侵犯知识产权（如软件盗版、硬件仿冒）。 |

​三、项目质量评分（总分100分）​​

（各项得分需附简要说明或供应商证明材料，并盖公章，总得分=∑各指标得分）

（一）合同金额（35 分）

- 基准值确定：以所有有效投标文件（通过合规性审查的投标文件）中的最低报价作为评分基准值，基准值对应满分 35分。

- 得分计算公式：其他投标人得分 =（基准值 ÷ 该投标人提交投标金额）×35分（结果保留 2 位小数）。

- （二）设备技术性能（15 分）

| 评估指标 | 评估要点 | 分值 | 供应商自述/证明材料 | 评估组评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 国标匹配度 | 设备需全覆盖《国家学生体质健康标准（2023 年修订）》所有必测项目，且测试规则（如测试流程、数据判定标准）与人工测试完全一致，无遗漏或偏差 | 10 | 提供设备功能清单（逐一列明对应国标项目名称及功能描述）、测试逻辑说明书（附流程示意图） | 材料充分完整10分，每缺一个测试项目功能清单扣一分，全部没有0分 |
| 2. 测试准确性 | 关键项目误差率需≤国标允许范围（肺活量 ±5%、立定跳远 ±2cm、1000 米 / 800 米跑 ±1 秒）， | 5 | 提供学生体质测试健康网白名单证明（含误差率实际测试数据）；或提供 3 所以上同类院校租赁使用反馈（含误差率实际测试数据） | 有相关材料证明5分，无材料0分 |

- （三）租赁服务与保障（20 分）

| 评估指标 | 评估要点 | 分值 | 供应商自述/证明材料 | 评估组评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 培训支持 | 免费提供操作培训，覆盖设备调试、设备应用、后台管理（数据统计，成绩录入，成绩仲裁） | 10 | 提供培训方案。培训方案需包括培训流程、培训次数等内容。 | 根据服务方案及承诺酌情打分，优8-10分，良4-7分，一般1-3分，不提供不得分 |
| 2. 备用器材 | 除租赁电子设备外，需配备全套备用人工测试器材（如机械身高体重秤、手动肺活量计、卷尺、秒表等），并制定备用器材启用预案（明确启用条件及操作流程） | 5 | 提供备用人工测试器材清单（含数量、规格）、备用器材启用预案（附责任人员及联系方式） | 无备用器材0分，有备用器材5分 |
| 3. 响应要求 | 测试期间，服务团队驻扎（提供团队办公地址，联系方式），确保1小时内到达现场处理 | 5 | 提供测试学校的团队地址、联系方式，承诺 1 小时内到达现场（提供承诺书） | 30分钟内响应5分，1小时内3分，一小时以上0分 |

- （四）现场演示与实际效果（30 分）

| 评估指标 | 评估要点 | 分值 | 现场演示表现 （评估组观察记录） | 评估组评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 设备功能演示 | 实际演示全部测试项目（随机邀请 3 名学生分别完成肺活量、立定跳远、1000 米跑测试），要求操作流畅无卡顿，数据实时显示（同步在后台管理界面），且与人工测量结果偏差在国标允许范围内 | 16 | 1. 肺活量测试：学生吹气后数据实时显示，与标准肺活量计对比偏差 2%；2. 立定跳远测试：设备自动识别起跳点1cm；3. 1000 米跑测试：计时精确到秒，终点自动识别并记录成绩，无延迟或误判；4. 所有项目操作无卡顿，后台实时同步显示测试数据 | 每个测试项目流畅完成得2分。 |
| 2. 操作便捷性 | 设备界面需简洁易懂，单人次测试时间合理 | 8 | 1.测试设备支持取消/保存设备数据，2.支持扫码，搜索学号等方式录入测试人员 | 每有一个功能得4分 |
| 3.后续服务与文档数据 | 提供符合体质健康测试要求的准确数据，提供各学院成绩标准差，平均分，项目均分等数据明细 | 6 | 现场测试后导出数据 | 体质测试所有项目实时数据2分，提供项目均分2分，标准差数据2分。 |

- 本次询价按符合询价要求且综合评分最高原则确定中标单位，总分为100分，计算结果保留两位数。