南京师范大学中北学院体质健康测试服务采购需求
​项目名称​：体质健康测试服务项目
​一、基础信息​
	项目
	内容

	租赁设备类型
	全自动电子体质测试设备（覆盖身高体重、肺活量、坐位体前屈、立定跳远、50米跑、1000米/800米跑、引体向上/1分钟仰卧起坐等全项目）

	租赁 期限
	2025年11月-2025年12月，覆盖学生体质测试周期

	租赁 数量
	身高体重仪2台、肺活量计4台、坐位体前屈3套、仰卧起坐2套（每套支持10人同测）、中长跑跑测试仪1套（最多支持80人同测）、立定跳远3台、50米跑一套（最多支持8人同测）、引体向上1套

	预算 总额
	[2.5万元]（含设备租金、安装调试费、基础耗材费、保险费及全程维护费）

	租赁 模式
	整包租赁（全套设备）



	租赁测试器材清单

	序号
	项目
	数量
	多人使用
	备注

	1
	身高/体重测试仪
	2套
	2人同步
	智能

	2
	肺活量测试仪
	4台
	4人同步
	智能

	3
	坐位体前屈测试仪
	3台
	3人同步
	智能

	4
	引体向上测试仪
	1套
	1人同步
	智能

	5
	1分钟仰卧起坐测试仪
	20台
	20人同步
	智能

	6
	50米跑测试仪
	1套
	5人同步
	智能

	7
	立定跳远测试仪
	3台
	3人同步
	智能

	8
	中长跑测试仪
	1套
	80人同步
	智能



二、合规性审查（一票否决项）​​
	审查指标
	具体要求

	1. 资质合法性
	供应商具备独立法人资格（营业执照有效期内），租赁设备产权清晰（提供设备购买发票/产权证明），若为代理商需提供厂商授权书（授权租赁业务）。

	2. 设备合规性
	所有设备需通过国家体育总局/教育部认可的检测机构认证（提供检测报告编号），符合《国家学生体质健康标准（2023年修订）》测试规范。

	3. 法律合规性
	无重大违法记录（提供近3年无诉讼/行政处罚证明），设备不涉及侵犯知识产权（如软件盗版、硬件仿冒）。


​三、项目质量评分（总分100分）​​
（各项得分需附简要说明或供应商证明材料，并盖公章，总得分=∑各指标得分）
（一）合同金额（35 分）
1. 基准值确定：以所有有效投标文件（通过合规性审查的投标文件）中的最低报价作为评分基准值，基准值对应满分 35分。
1. 得分计算公式：其他投标人得分 =（基准值 ÷ 该投标人提交投标金额）×35分（结果保留 2 位小数）。
（二）设备技术性能（15 分）
	评估指标
	评估要点
	分值
	供应商自述/证明材料
	评估组评分标准

	1. 国标匹配度
	设备需全覆盖《国家学生体质健康标准（2023 年修订）》所有必测项目，且测试规则（如测试流程、数据判定标准）与人工测试完全一致，无遗漏或偏差
	10
	提供设备功能清单（逐一列明对应国标项目名称及功能描述）、测试逻辑说明书（附流程示意图）
	材料充分完整10分，每缺一个测试项目功能清单扣一分，全部没有0分

	2. 测试准确性
	关键项目误差率需≤国标允许范围（肺活量 ±5%、立定跳远 ±2cm、1000 米 / 800 米跑 ±1 秒），
	5
	提供学生体质测试健康网白名单证明（含误差率实际测试数据）；或提供 3 所以上同类院校租赁使用反馈（含误差率实际测试数据）
	有相关材料证明5分，无材料0分


（三）租赁服务与保障（20 分）
	评估指标
	评估要点
	分值
	供应商自述/证明材料
	评估组评分标准

	1. 培训支持
	免费提供操作培训，覆盖设备调试、设备应用、后台管理（数据统计，成绩录入，成绩仲裁）
	10
	提供培训方案。培训方案需包括培训流程、培训次数等内容。
	根据服务方案及承诺酌情打分，优8-10分，良4-7分，一般1-3分，不提供不得分

	2. 备用器材
	除租赁电子设备外，需配备全套备用人工测试器材（如机械身高体重秤、手动肺活量计、卷尺、秒表等），并制定备用器材启用预案（明确启用条件及操作流程）
	5
	提供备用人工测试器材清单（含数量、规格）、备用器材启用预案（附责任人员及联系方式）
	无备用器材0分，有备用器材5分

	3. 响应要求
	测试期间，服务团队驻扎（提供团队办公地址，联系方式），确保1小时内到达现场处理
	5
	[bookmark: _GoBack]提供测试学校的团队地址、联系方式，承诺 1 小时内到达现场（提供承诺书）
	30分钟内响应5分，1小时内3分，一小时以上0分


（四）现场演示与实际效果（30 分）
	评估指标
	评估要点
	分值
	现场演示表现
（评估组观察记录）
	评估组评分标准

	1. 设备功能演示
	实际演示全部测试项目（随机邀请 3 名学生分别完成肺活量、立定跳远、1000 米跑测试），要求操作流畅无卡顿，数据实时显示（同步在后台管理界面），且与人工测量结果偏差在国标允许范围内
	16
	1. 肺活量测试：学生吹气后数据实时显示，与标准肺活量计对比偏差 2%；2. 立定跳远测试：设备自动识别起跳点1cm；3. 1000 米跑测试：计时精确到秒，终点自动识别并记录成绩，无延迟或误判；4. 所有项目操作无卡顿，后台实时同步显示测试数据
	每个测试项目流畅完成得2分。

	2. 操作便捷性
	设备界面需简洁易懂，单人次测试时间合理
	8
	1.测试设备支持取消/保存设备数据，2.支持扫码，搜索学号等方式录入测试人员
	每有一个功能得4分

	3.后续服务与文档数据
	提供符合体质健康测试要求的准确数据，提供各学院成绩标准差，平均分，项目均分等数据明细
	6
	现场测试后导出数据
	体质测试所有项目实时数据2分，提供项目均分2分，标准差数据2分。


本次询价按符合询价要求且综合评分最高原则确定中标单位，总分为100分，计算结果保留两位数。

