南京师范大学中北学院南苑、北苑客货梯维保服务采购需求

一、项目概况：

南京师范大学中北学院南苑、北苑客货梯维保项目，共计30台西尼机电（杭州）有限公司生产的客货梯，其中南苑2台货梯、14台客梯于2017年8月1日注册登记，北苑3台货梯、11台客梯于2019年8月16日注册登记。现维保单位合同即将到期，计划引进一家专业单位对学院的电梯进行维保服务。

二、响应人资质要求：

（一）具备独立法人资格和独立承担民事责任的能力；并经工商行政部门登记年审合格,注册资本300万及以上的企业；

（二）具备市场监督管理部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含电梯安装及维修）；

（三）取得江苏省电梯维保单位星级证书的维保单位；

（四）持有相应特种设备安全管理和作业人员（T）证的技术人员3人以上；

（五）有杭州西尼电梯工厂授权销售代理资质，有厂家售后原厂配件使用授权。

（六）参加本次采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指响应人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。

（七）参加本次采购的单位自2020年至今维保服务、安装调试服务必须无安全事故记录，提供承诺函，如隐瞒实情，校方查实后有权废标或终止合同。

三、项目保养要求、标准：

（一）维护保养服务要求：严格按照《TSGT5002-2017电梯维护保养规则》进行维保。

（二）保证电梯安全运行，须提供24小时的应急响应服务。

（三）能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，

（四）提供日常的维护、保养、维修和紧急救援服务方案，措施。

（五）每年不少于二次进行紧急救援演练、并指导培训用户做好安全管理等。

（六）免费提供200元以内的耗材配件。主要包含：（润滑油，照明灯具，滑块，门锁等易损件）

（七）乙方协助甲方做好每年的电梯年检、限速器校验、定期抱闸拆检，电梯保险购买及125%有效载荷实验的事项，相关费用由甲方支付。

（八）学院物业日常做好电梯轿厢保洁工作，维保单位做好日常检修、电梯故障排查、电梯运行评估，在接到物业或使用人的报修电话后，再未完全排除故障时，应使电梯处于检修状态，不得交付使用。

服务标准：

（一）《电梯使用管理与维修保养规则TSG 5002-2017》。

（二）《江苏省电梯维修保养安全管理规范DB32/ 728—2009》

（三）《电梯维护保养规范TSGT5002-2017》。

（四）《电梯安装使用维护说明书》

（五）维保合同

以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

四、维修、更换配件后验收标准：

（一）电梯监督检验和定期检验规则TSG 7001-2023

以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

- 服务期限及预算：

- 合同有效期 1年（12个月），如维保服务考核为优可续签一年。

1年服务期总预算金额：人民币95000元整。

六、付款方式：乙方维保单位进场满半年支付总价款的50% ，合同期满时支付总价款剩余的50%。成交单位要向采购人提供增值税发票。

七、履约保证金：

履约保证金：

（一）乙方交纳人民币壹万元整（10000元整）元作为本项目的履约保证金，签订合同前支付。

（二）履约保证金在服务考核通过的情况下予以全额退还（不计息）。