2026年南京师范大学中北学院电梯配件采购需求
一、项目概述
学院共有西尼机电(杭州)有限公司生产的30台电梯，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《电梯自行检测规则》(TSG T7008-2023)等相关法律法规的规定，2026年5月向江苏省特种设备监督检验研究所丹阳分所和丹阳市市场监督局报检，并将于2026年6月、8月对我院南苑16台电梯限速器校验及全院30台电梯进行检验工作。经过维保单位前提排查，部分电梯存在应急松闸装置失效、应急照明（维保单位更换）、五方对讲信号干扰致使通话中断等问题，由于故障问题为电梯年检必检项，为确保取得特种设备使用标识保障电梯正常安全稳定运行，现进行配件采购便于进行更换维修。
二、供应商资质要求
1.维修配件供应商提供营业执照复印件，必须包含电梯销售、安装、维修、维保等经营项目。
2.维修配件供应商必须持有中华人民共和国特种设备生产许可证。
3.有杭州西尼电梯工厂授权销售代理资质，有厂家售后原厂配件使用授权。
三、配件规格型号及数量要求
	名称
	型号
	数量

	应急松闸装置
	XNYJBP110
	7

	无线五方对讲
	HYPDDJ-4G 
	30



四、质保质量要求
1.施工验收合格之日起质保1年，质保期内出现非人为原因导致的质量问题需免费更换出现质量问题的部件并承担因质量问题造成的损失。
2.供应商提供的配件必须为西尼原厂正品配件，如提供仿制、翻新配件校方追究其法律责任。
五、验收与付款
维修配件送货上门，与采购内容核对无误后，由维保单位进行安装调试，并于2026年6月-8月期间进行电梯年检工作，检验合格通过取得特种设备使用标识后支付总价款的100%。如因提供的配件问题导致学院电梯无法正常通过年检，所有损失由配件供应商承担。
六、项目预算
项目总预算：5.5万元。
7、 供货期要求
收到甲方通知后，5天内完成配件订购、送货上门相关工作




[bookmark: _GoBack]
