南京师范大学中北学院体质健康测试服务采购需求

​项目名称​：体质健康测试服务项目

​一、基础信息​

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 租赁设备类型 | 全自动电子体质测试设备（覆盖身高体重、肺活量、坐位体前屈、立定跳远、50米跑、1000米/800米跑、引体向上/1分钟仰卧起坐等全项目） |
| 租赁 期限 | 2026年11月-2026年12月，覆盖学生体质测试周期 |
| 租赁 数量 | 身高体重仪2台、肺活量计4台、坐位体前屈3套、仰卧起坐2套（每套支持10人同测）、中长跑跑测试仪1套（最多支持80人同测）、立定跳远3台、50米跑一套（最多支持8人同测）、引体向上1套 |
| 预算 总额 | [5.58万元]（含设备租金、安装调试费、基础耗材费、保险费及全程维护费） |
| 租赁 模式 | 整包租赁（全套设备） |

| 租赁测试器材清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 多人使用 | 备注 |
| 1 | 身高/体重测试仪 | 2套 | 2人同步 | 智能 |
| 2 | 肺活量测试仪 | 4台 | 4人同步 | 智能 |
| 3 | 坐位体前屈测试仪 | 3台 | 3人同步 | 智能 |
| 4 | 引体向上测试仪 | 1套 | 1人同步 | 智能 |
| 5 | 1分钟仰卧起坐测试仪 | 1套 | 20人同步 | 智能 |
| 6 | 50米跑测试仪 | 1套 | 5人同步 | 智能 |
| 7 | 立定跳远测试仪 | 3台 | 3人同步 | 智能 |
| 8 | 中长跑测试仪 | 1套 | 80人同步 | 智能 |

二、合规性审查（一票否决项）​​

| 审查指标 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1. 资质合法性 | 供应商具备独立法人资格（提供营业执照、法人身份证复印件，并加盖公章。营业执照有效期内）。 |
| 2. 数据安全性 | 承诺测试数据加密存储（防篡改），测试期间管理后台交由学校管理，租赁期间数据归属权归学院所有（提供承诺函并加盖公章）。 |
| 3. 法律合规性 | 无重大违法记录（提供近3年无诉讼或行政处罚证明或信用中国信用报告）。 |

​三、项目质量评分（总分100分）​​

（各项得分需附简要说明或供应商证明材料，并加盖公章，总得分=∑各指标得分）

（一）合同金额（35 分）

- 基准值确定：以所有有效响应文件（通过合规性审查的响应文件）中的最低报价作为评分基准值，基准值对应满分35分。

- 得分计算公式：其他响应人得分 =（基准值 ÷ 该响应人提交报价金额）×35分（结果保留 2 位小数）。

- （二）设备技术性能（16 分）

| 评估指标 | 评估要点 | 分值 | 供应商自述/证明材料 | 评估组评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 国标匹配度 | 设备需全面覆盖《国家学生体质健康标准（2023 年修订）》所有必测项目，且测试规则（如测试流程、数据判定标准）与人工测试完全一致，无遗漏或偏差 | 16 | 提供设备功能清单（逐一列明对应国标项目名称及功能描述）、测试逻辑说明书。 | 材料充分完整16分，每缺一个测试项目功能清单扣2分，直至扣完 |

- （三）租赁服务与保障（29 分）

| 评估指标 | 评估要点 | 分值 | 供应商自述/证明材料 | 评估组评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 培训支持 | 免费提供操作培训，覆盖设备调试、设备应用、后台管理（数据统计，成绩录入，成绩仲裁） | 20 | 提供培训方案。培训方案需包括培训流程、培训次数等内容。 | 根据服务方案及承诺酌情打分，优14-20分，良7-13分，一般1-6分，不提供不得分 |
| 2. 备用器材 | 除租赁电子设备外，需配备全套备用人工测试器材（身高体重秤1台、手动肺活量计2台、卷尺2个、坐位体前屈仪1台，秒表4个） | 5 | 提供备用人工测试器材清单（含数量、规格） | 五项备用器材齐全且数量满足5分，缺一项（或数量不满足）扣1分，直至扣完 |
| 3. 响应要求 | 测试期间，服务团队达到现场响应速度 | 4 | 提供到达现场响应速度承诺函 | 30分钟内响应4分，1小时内2分，一小时以上0分 |

- 测试器材综合评审（20 分）

- 评审委员会依据响应文件内器材清单、参数、照片、维保资料等书面材料进行打分。响应人承诺响应器材与实际租赁器材一致，确定成交进场核验如不符，按虚假响应处理。

| 评估指标 | 评估要点 | 分值 | 供应商自述/证明材料 | 评估组评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.器材参数 | 器材规格、参数是否满足采购要求（1.主机电量坚持4小时以上/电池容量2000mA以上；2.存储容量不小于32G；3.运行内存不小于2G） | 6 | 机器参数明细文件 | 全部项目满足采购要求得满分；每有一个项目负偏离扣2分，扣完为止 |
| 2.器材配套 | 器材配套物品： ①立定跳远：成绩显示屏、音响移动电源各3个 ②仰卧起坐：音响1个 ③50米跑：音响一个 ④中长跑：音响2个，移动电源1个 | 8 | 器材配套物品清单 | 配套齐全且有备用配件满分，每有一个项目不满足扣2分，扣完为止 |
| 3.租赁业绩 | 近2年同类体育赛事/体育测试/体育考试器材租赁项目 | 6 | 同类测试项目合同文件 | 每提供一份得2分，至多6分 |

- 本次询价按符合询价要求且综合评分最高原则确定成交单位，总分为100分，计算结果保留两位数。